Утверждены постановлением Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области

от 12.12.2022 № 1773

Нормативы состава сточных вод

для абонентов «Водоснабжение водоотведение Смоленска»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование нормируемого вещества | Единица измерения | Значение норматива состава сточных вод |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| 2 | БПК5 | мг/дм3 | 300 |
| 3 | Аммоний-ион | мг/дм3 | 25 |
| 4 | Фосфаты по фосфору | мг/дм3 | 12 |
| 5 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,41 |
| 6 | Сульфат-ион | мг/дм3 | 166,94 |
| 7 | Хлорид-ион | мг/дм3 | 338,22 |
| 8 | АСПАВ | мг/дм3 | 2,57 |
| 9 | Железо общее | мг/дм3 | 1,02 |
| 10 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1529,1 |
| 11 | Марганец | мг/дм3 | 0,044 |
| 12 | Алюминий | мг/дм3 | 0,079 |
| 13 | Цинк | мг/дм3 | 0,036 |
| 14 | Фенол | мг/дм3 | 0,006 |
| 15 | Медь | мг/дм3 | 0,001 |
| 16 | Никель | мг/дм3 | 0,022 |