Раздел 10 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

По данным, предоставленным Администрацией Рославльского городского поселенияв городе выявлено более 9 км (в однотрубном исчислении) бесхозяйных тепловых сетей, собственник которых не установлен. Подробная информация по ним приведена в таблице ниже.

Перечень бесхозяйных тепловых сетей в границах Рославльского городского поселения

| № п/п | Наименование объектов | Местонахождение объектов | Протяжен ность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надземная тепловая сеть от котельной ООО «Смоленсктепло» по ул. Мичурина до здания СОГАУ «Рославльский КЦСЦОН» | Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Эдуарда Репина д.8 | 90,0 |
| 2 | Подземная тепловая сеть от котельной № 3 по ул. Товарная до здания Комитета образования по адресу: г. Рославль, ул. Пролетарская д.78 | Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Пролетарская д.78 | 51,0 |
| 3 | Надземная и подземная тепловая сеть от котельной ОАО «ВРЗ» до здания школы № 2 по ул. Димитрова г. Рославля | Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль | 307,0 |
| 4 | Надземная тепловая сеть от котельной № 11 по ул. Свердлова до здания комиссариата | Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Красноармейская д.98 | 109,0 |
| 5 | Подземная тепловая сеть от котельной № 2 по ул. Урицкого г. Рославля от ТК-3 до ТК-13 | Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль | 206,0 |
| 6 | Подземная тепловая сеть от котельной ООО «Смоленсктепло» по ул. Мичурина до дома 21 в 16 микрорайоне г. Рославль | Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 16 микрорайон | 22,0 |
| 7 | Подземная тепловая сеть от котельной № 5 165 квартала до дома 5 162 квартала г. Рославль | Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль | 33,0 |
| 8 | Надземная тепловая сеть от котельной ООО «Смоленсктепло» по ул. Мичурина до здания СОГБУ СРЦН «Теремок» | Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Нахимова д.49а | 408,0 |
| 9 | Надземная тепловая сеть от котельной ООО «Смоленсктепло» по ул. Мичурина до дома 200 по ул. Мичурина г. Рославль | Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Мичурина д.200 | 223,0 |
| 10 | Надземная тепловая сеть от котельной ООО «Смоленсктепло» по ул. Мичурина до дома 19 в 15 микрорайне г. Рославль | Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль | 8,0 |
| 11 | Надземная тепловая сеть от котельной ООО «Смоленсктепло» по ул. Мичурина до здания поликлиники по адресу: г. Рославль, 15 микрорайон | Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 15 микрорайон | 15,0 |
| 12 | Подземная тепловая сеть от котельной ООО «Смоленсктепло» по ул. Мичурина до дома 65 по 2-му пер. Советский г. Рославль | Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль | 82,0 |
| 13 | Подземная тепловая сеть от котельной ООО «Смоленсктепло» по ул. Мичурина до дома № 13а по ул. 2-я Дачная г. Рославль | Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль | 67,0 |
| 14 | Надземная и подземная тепловая сеть от котельной ООО «Смоленсктепло» по ул. Мичурина до дома 38 по 2-му Советскому пер. г. Рославль | Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль | 90,0 |
| 15 | Надземная тепловая сеть от котельной № 13 «Тубдиспансер» до здания тубдиспансера по адресу: г. Рославль, ул. Пайтерова, 104 | Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Пайтерова д.104 | 170,0 |
| 16 | Сети отопления и горячего водоснабжения | Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль,34 микрорайон, дом 20 | 76,0 |
| 17 | Тепловая сеть отопления 2d=89 к жилому дому № 177 по ул. Мичурина | Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, к жилому дому № 177 по ул. Мичурина | 188,0 |
| 18 | Тепловая сеть отопления d=76 к жилому дому № 175-а по ул. Мичурина | Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, к жилому дому № 175-а по ул. Мичурина | 26,0 |

Руководствуясь требованиями п. 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» и текущей ситуацией, сложившейся в системе теплоснабжения г. Рославль, Администрации города предлагается – до признания права собственности на выявленные бесхозяйные сети определить для их обслуживания теплоснабжающую организацию в лице ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», т.к. данная организация в данном поселении является единой теплоснабжающей организацией.

ООО «СРТЭ» предлагается затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей включить в расчеты, представляемые в орган регулирования, на утверждение тарифа на оказываемые услуги на следующий период регулирования.

Для работы с бесхозяйным имуществом, расположенным на территории поселения предлагается создать Комиссию по работе с бесхозяйным имуществом (далее Комиссия).

Состав и порядок работы комиссии определяется постановлением главы администрации  городского образования.

Комиссия должна осуществлять:

- рассмотрение поступивших сообщений в администрацию о бесхозяйных объектах недвижимого имущества;

-организацию проведения проверки поступившей информации с выездом на место и составлением соответствующего акта обследования имущества;

-составление заключения о целесообразности оформления права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество для последующего использования и принятия мер по его сохранности;

- выработку рекомендаций для администрации об использовании бесхозяйного имущества после возникновения – права муниципальной собственности;

- подготовку проекта ответа Главы администрации на сообщения о бесхозяйных объектах недвижимого имущества.

Целесообразность оформления права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество для последующего использования и принятия мер по его сохранности определяется из следующих критериев:

-отнесение бесхозяйного имущества к имуществу, предназначенному для решения вопросов местного значения Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-возможность причинения вреда гражданам и (или) юридическим лицам и их имуществу бесхозяйным имуществом.

В случае заключения Комиссии о целесообразности оформления права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество, администрация  в месячный срок:

- проверяет наличие объекта в реестре муниципальной собственности соответствующего поселения;

- запрашивает сведения администрации о наличии объекта в реестре муниципальной собственности;

-запрашивает в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним или в ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» сведения о зарегистрированных правах на объект;

- запрашивает в Департаменте имущественных и земельных отношений Смоленской области сведения о наличии объекта в реестре государственной собственности Смоленской области;

- запрашивает в Территориальном управлении Росимущества в Смоленской области сведения о наличии объекта в реестре федеральной собственности;

- по результатам анализа полученных по вышеуказанным запросам документов подготавливает и направляет запросы в налоговую службу о наличии в ЕГРЮЛ юридического лица, также запрос юридическому лицу, являющемуся возможным балансодержателем имущества.

В случае отсутствия сведений о наличии объекта в реестре муниципальной собственности соответствующего поселения, муниципальной собственности района, государственной собственности Смоленской области и реестре федеральной собственности, а также при отсутствии сведений о государственной регистрации прав на объект Глава администрации подает заявку в орган, осуществляющий техническую инвентаризацию, на изготовление технического и кадастрового паспорта на объект.

В случае если бесхозяйно содержащийся объект является объектом инженерной инфраструктуры, администрация поселения обеспечивает изготовление на сети водо-, газо-, электроснабжения, и иные объекты технических паспортов на данные объекты.

В случае выявления информации о собственнике объекта, при наличии намерения по содержанию имущества, Глава администрации принимает решение о прекращении работ по сбору документов для постановки на учет в качестве бесхозяйного и сообщает данную информацию лицу, предоставившему первичную информацию об объекте.

После изготовления технического и кадастрового паспорта на объект администрация поселения формирует пакет документов, в том числе удостоверяющих отсутствие собственника, и предоставляет их в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для постановки объекта на учет, как бесхозяйное имущество.

По истечении года со дня постановки объекта на учет в качестве бесхозяйного Глава администрации поселения обращается в суд с заявлением о признании прав муниципальной собственности на данный объект.

На основании вступившего в законную силу решения суда администрация поселения издает распоряжение о включении объекта в реестр муниципальной собственности и осуществляет государственную регистрацию права муниципальной собственности, а также публикует в информационном бюллетене извещение о переводе бесхозяйного имущества в муниципальную собственность.

Администрация осуществляет оценку имущества для учета в муниципальной казне.

После получения свидетельства на право муниципальной собственности Комиссия в целях эффективного использования муниципального имущества готовит для администрации предложения о дальнейшем использовании и пользователе объекта.

После оформления объекта в состав муниципальной имущественной казны последний передаётся на обслуживание соответствующей эксплуатирующей организации.

Ввиду того, что для оформления в собственность бесхозяйного теплового хозяйства необходимо наличие кадастрового плана земельного участка, технического паспорта объекта и т.д. необходимо привлечение специализированной организации.

На основании этого в муниципальный бюджет должны быть заложены финансовые средства, позволяющие проведение конкурсной процедуры, направленной на оформление технических планов, сопровождение кадастрового учета и получение кадастровых паспортов на бесхозяйные сети теплоснабжения.

В ходе проведения данной работы должны быть выполнены следующие мероприятия:

1.Заказ и получение кадастровых выписок на земельный участок, топографической геоподосновы (топографический план) 1:500 с изображением объекта;

2.Работы по обследованию объекта с подготовкой технического паспорта;

3.Работы по определению характерных точек контура объекта;

4.Формирование технического плана;

5.Формирование пакета документов для изготовления кадастрового паспорта в ФГБУ «ФКП Росреестра»;

6.Сдача пакета документов в ФГБУ «ФКП Росреестра» и получение кадастрового паспорта.

Ниже приведена таблица ориентировочных затрат на  оформление технических планов, сопровождение кадастрового учета и получение кадастровых паспортов на бесхозяйные сети теплоснабжения. Стоимость работ  была принята исходя из анализа подобных конкурсных заявок к других регионах Российской Федерации.

Ориентировочные затраты на  оформление технических планов, сопровождение кадастрового учета и получение кадастровых паспортов на бесхозяйные сети теплоснабжения

| Наименование услуг | Количество объектов, шт. | Предлагаемая цена за 1 шт. (руб.) |  |  | Начальная (макси- мальная) цена за единицу (расчитано исходя из усредненной цены предло жений), руб. | Итого начальная (максимальная) цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предложение №1 (коммерческое предложение) | Предложение №2 (коммерческое предложение) | Предложение № 3 (коммерческое предложение) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= (2*6) |
| оформление технических планов, сопровождение кадастрового учета и получение кадастровых паспортов на бесхозяйные сети теплоснабжения,принимаемые в муниципальную собственность | 36 | 19800,0 | 10238,82 | 13480,0 | 14506,27 | 522225,72 |