РАЗДЕЛ 9 «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»

Проведенные расчеты показали, что зоны теплоснабжения большинства теплоисточников города Рославль находятся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения.

Для оптимизации режимов работы системы теплоснабжения города Схемой рекомендуется строительство пяти новых котельных, покрывающих полную нагрузку существующих потребителей котельной ОАО «РААЗ АМО ЗИЛ» (в аренде у ООО «Смоленсктепло») в связи с тем, что в настоящий момент ОАО «РААЗ АМО ЗИЛ» находится на стадии банкротства. Данное обстоятельство может привести к прекращению теплоснабжения населения в отопительный период.

Ввиду того, что котельная РААЗ имеет значительную мощность, ее быстрая реконструкция менее чем за 1 отопительный сезон не представляется возможной.

Новые котельные будут установлены по следующим адресам:

1. 5-7 Мичуринский переулок,

2. ул. Мичурина,

3. Школа №4,

4. ЦТП-9,

5. ЦТП-4.

По мере постройки новых котельных теплоснабжение от старой котельной будет приостановлено.

Подключение вновь вводимой котельной планируется к существующим сетям с их частичной реконструкцией.

Для резервирования квартальных тепловых сетей всех котельных необходимо использование передвижных источников теплоты тепловой мощностью не менее 3 МВт.

Строительство участков тепловых сетей, закольцовывающих тепловые сети различных котельных, ввиду их значительной удаленности друг от друга экономически нецелесообразно.

Повышение надежности источников и тепловых сетей планируется обеспечить за счет реконструкции большей части теплового хозяйства города.