РАЗДЕЛ 6 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»

На перспективу для сохраняемых в работе и новых теплоисточников города основным топливом предлагается использовать природный газ.

Резервное топливо на момент разработки схемы имели котельные ОАО «Рославльский ВРЗ» и ООО «Смоленсктепло» - мазут.

Для остальных котельных на перспективу сохранен существующий топливный режим, то есть без резервного и аварийного топлива.

В соответствии с требованиями СНиП II-35-76* «Котельные установки», так как на котельных есть резервное топливо, аварийное топливо не требуется.

В ходе реконструкции существующих теплоисточников к установке предусматриваются котельные агрегаты с КПД не менее 92%. В связи с чем, расход природного газа будет уменьшен по сравнению с настоящим моментом.

Перспективные топливные балансы по теплоисточникам города представлены в таблице ниже.

| Годовой расход основного топлива на котельной (природного газа), тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, на балансе которой находится котельная | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Котельная ОАО "Рославльский ВРЗ" | 11634,21 | 11634,21 | 11634,21 | 11634,21 | 11634,21 | 11634,21 | 11634,21 | 11634,21 | 11634,21 | 11634,21 | 11634,21 | 11634,21 | 11634,21 | 11634,21 | 11634,21 | 11634,21 |
| Котельная ЯО 100/6 | 1436,63 | 1436,63 | 1436,63 | 1436,63 | 1436,63 | 1436,63 | 1436,63 | 1436,63 | 1436,63 | 1436,63 | 1436,63 | 1436,63 | 1436,63 | 1436,63 | 1436,63 | 1436,63 |
| Котельная ООО "Смоленсктепло" | 33434,23 | 33434,23 | 33434,23 | 19781,92 | 19781,92 | 19781,92 | 19781,92 | 19781,92 | 19781,92 | 19781,92 | 19781,92 | 19781,92 | 19781,92 | 19781,92 | 19781,92 | 19781,92 |
| Котельные, находящиеся в собственности/аренде ООО "СРТЭ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 3149,78 | 3149,78 | 3149,78 | 3149,78 | 3149,78 | 2440,71 | 2440,71 | 2440,71 | 2440,71 | 2440,71 | 2440,71 | 2440,71 | 2440,71 | 2440,71 | 2440,71 | 2440,71 |
| Котельная №2 | 1217,98 | 1217,98 | 1217,98 | 1217,98 | 1217,98 | 1217,98 | 1217,98 | 1217,98 | 985,73 | 985,73 | 985,73 | 985,73 | 985,73 | 985,73 | 985,73 | 985,73 |
| Котельная №3 | 1212,36 | 1212,36 | 1212,36 | 1212,36 | 1212,36 | 1212,36 | 986,48 | 986,48 | 986,48 | 986,48 | 986,48 | 986,48 | 986,48 | 986,48 | 986,48 | 986,48 |
| Котельная №4 | 485,16 | 485,16 | 485,16 | 485,16 | 485,16 | 404,12 | 404,12 | 404,12 | 404,12 | 404,12 | 404,12 | 404,12 | 404,12 | 404,12 | 404,12 | 404,12 |
| Котельная №5 | 2300,80 | 2300,80 | 2300,80 | 2300,80 | 2300,80 | 2300,80 | 2300,80 | 2300,80 | 2300,80 | 2300,80 | 2300,80 | 2300,80 | 2300,80 | 2300,80 | 2300,80 | 2300,80 |
| Котельная №6 | 105,63 | 105,63 | 105,63 | 105,63 | 104,56 | 104,56 | 104,56 | 104,56 | 104,56 | 104,56 | 104,56 | 104,56 | 104,56 | 104,56 | 104,56 | 104,56 |
| Котельная №7 | 1337,88 | 1337,88 | 1337,88 | 1190,58 | 1190,58 | 1190,58 | 1190,58 | 1190,58 | 1190,58 | 1190,58 | 1190,58 | 1190,58 | 1190,58 | 1190,58 | 1190,58 | 1190,58 |
| Котельная №9 | 122,60 | 122,60 | 122,60 | 122,60 | 122,60 | 122,60 | 122,60 | 122,60 | 122,60 | 108,41 | 108,41 | 108,41 | 108,41 | 108,41 | 108,41 | 108,41 |
| Котельная №10 | 52,90 | 52,90 | 52,90 | 52,90 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 |
| Котельная №11 | 1041,01 | 1041,01 | 1041,01 | 1041,01 | 1041,01 | 1041,01 | 822,42 | 822,42 | 822,42 | 822,42 | 822,42 | 822,42 | 822,42 | 822,42 | 822,42 | 822,42 |
| Котельная №12 | 196,96 | 196,96 | 196,96 | 196,96 | 196,96 | 196,96 | 196,96 | 86,45 | 86,45 | 86,45 | 86,45 | 86,45 | 86,45 | 86,45 | 86,45 | 86,45 |
| Котельная №13 | 184,31 | 184,31 | 184,31 | 184,31 | 184,31 | 147,26 | 147,26 | 147,26 | 147,26 | 147,26 | 147,26 | 147,26 | 147,26 | 147,26 | 147,26 | 147,26 |
| Котельная №14 | 746,89 | 746,89 | 746,89 | 746,89 | 746,89 | 746,89 | 590,34 | 590,34 | 590,34 | 590,34 | 590,34 | 590,34 | 590,34 | 590,34 | 590,34 | 590,34 |
| Котельная №17 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 82,50 |
| Котельная №30 | 881,15 | 881,15 | 881,15 | 634,95 | 634,95 | 634,95 | 634,95 | 634,95 | 634,95 | 634,95 | 634,95 | 634,95 | 634,95 | 634,95 | 634,95 | 634,95 |
| Котельная №31 | 1150,47 | 1150,47 | 1150,47 | 1150,47 | 1150,47 | 1150,47 | 1150,47 | 912,53 | 912,53 | 912,53 | 912,53 | 912,53 | 912,53 | 912,53 | 912,53 | 912,53 |
| Котельные взамен ведомственной котельной РААЗ (аренда ООО "Смоленсктепло") |  |  |  | 14336,14 | 14336,14 | 14336,14 | 14336,14 | 14336,14 | 14336,14 | 14336,14 | 14336,14 | 14336,14 | 14336,14 | 14336,14 | 14336,14 | 14336,14 |

| Наименование организации, на балансе которой находится котельная | Годовой расход условного топлива на котельной,т.у.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимальный часовой расход топлива, т.у.т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  |
|  | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное |  |
| Котельная ОАО "Рославльский ВРЗ" | 13 329,32 | 359,89 | 13 329,32 | 359,89 | 13 329,32 | 359,89 | 13 329,32 | 359,89 | 13 329,32 | 359,89 | 13 329,32 | 359,89 | 13 329,32 | 359,89 | 13 329,32 | 359,89 | 13 329,32 | 359,89 | 13 329,32 | 359,89 | 13 329,32 | 359,89 | 13 329,32 | 359,89 | 13 329,32 | 359,89 | 13 329,32 | 359,89 | 13 329,32 | 359,89 | 13 329,32 | 359,89 | 3,13 |
| Котельная ЯО 100/6 | 1 645,95 |  | 1 645,95 |  | 1 645,95 |  | 1 645,95 |  | 1 645,95 |  | 1 645,95 |  | 1 645,95 |  | 1 645,95 |  | 1 645,95 |  | 1 645,95 |  | 1 645,95 |  | 1 645,95 |  | 1 645,95 |  | 1 645,95 |  | 1 645,95 |  | 1 645,95 |  | 0,39 |
| Котельная ООО "Смоленсктепло" | 38 305,60 | 1 034,25 | 38 305,60 | 1 034,25 | 38 305,60 | 1 034,25 | 22 664,15 | 611,93 | 22 664,15 | 611,93 | 22 664,15 | 611,93 | 22 664,15 | 611,93 | 22 664,15 | 611,93 | 22 664,15 | 611,93 | 22 664,15 | 611,93 | 22 664,15 | 611,93 | 22 664,15 | 611,93 | 22 664,15 | 611,93 | 22 664,15 | 611,93 | 22 664,15 | 611,93 | 22 664,15 | 611,93 | 9,12 |
| Котельные, находящиеся в собственности/аренде ООО "СРТЭ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 3 608,70 |  | 3 608,70 |  | 3 608,70 |  | 3 608,70 |  | 3 608,70 |  | 2 796,32 |  | 2 796,32 |  | 2 796,32 |  | 2 796,32 |  | 2 796,32 |  | 2 796,32 |  | 2 796,32 |  | 2 796,32 |  | 2 796,32 |  | 2 796,32 |  | 2 796,32 |  | 0,86 |
| Котельная №2 | 1 395,44 |  | 1 395,44 |  | 1 395,44 |  | 1 395,44 |  | 1 395,44 |  | 1 395,44 |  | 1 395,44 |  | 1 395,44 |  | 1 129,36 |  | 1 129,36 |  | 1 129,36 |  | 1 129,36 |  | 1 129,36 |  | 1 129,36 |  | 1 129,36 |  | 1 129,36 |  | 0,54 |
| Котельная №3 | 1 389,01 |  | 1 389,01 |  | 1 389,01 |  | 1 389,01 |  | 1 389,01 |  | 1 389,01 |  | 1 130,21 |  | 1 130,21 |  | 1 130,21 |  | 1 130,21 |  | 1 130,21 |  | 1 130,21 |  | 1 130,21 |  | 1 130,21 |  | 1 130,21 |  | 1 130,21 |  | 0,33 |
| Котельная №4 | 555,84 |  | 555,84 |  | 555,84 |  | 555,84 |  | 555,84 |  | 463,00 |  | 463,00 |  | 463,00 |  | 463,00 |  | 463,00 |  | 463,00 |  | 463,00 |  | 463,00 |  | 463,00 |  | 463,00 |  | 463,00 |  | 0,22 |
| Котельная №5 | 2 636,02 |  | 2 636,02 |  | 2 636,02 |  | 2 636,02 |  | 2 636,02 |  | 2 636,02 |  | 2 636,02 |  | 2 636,02 |  | 2 636,02 |  | 2 636,02 |  | 2 636,02 |  | 2 636,02 |  | 2 636,02 |  | 2 636,02 |  | 2 636,02 |  | 2 636,02 |  | 1,02 |
| Котельная №6 | 121,02 |  | 121,02 |  | 121,02 |  | 121,02 |  | 119,79 |  | 119,79 |  | 119,79 |  | 119,79 |  | 119,79 |  | 119,79 |  | 119,79 |  | 119,79 |  | 119,79 |  | 119,79 |  | 119,79 |  | 119,79 |  | 0,05 |
| Котельная №7 | 1 532,80 |  | 1 532,80 |  | 1 532,80 |  | 1 364,05 |  | 1 364,05 |  | 1 364,05 |  | 1 364,05 |  | 1 364,05 |  | 1 364,05 |  | 1 364,05 |  | 1 364,05 |  | 1 364,05 |  | 1 364,05 |  | 1 364,05 |  | 1 364,05 |  | 1 364,05 |  | 0,36 |
| Котельная №9 | 140,46 |  | 140,46 |  | 140,46 |  | 140,46 |  | 140,46 |  | 140,46 |  | 140,46 |  | 140,46 |  | 140,46 |  | 124,21 |  | 124,21 |  | 124,21 |  | 124,21 |  | 124,21 |  | 124,21 |  | 124,21 |  | 0,05 |
| Котельная №10 | 60,61 |  | 60,61 |  | 60,61 |  | 60,61 |  | 51,01 |  | 51,01 |  | 51,01 |  | 51,01 |  | 51,01 |  | 51,01 |  | 51,01 |  | 51,01 |  | 51,01 |  | 51,01 |  | 51,01 |  | 51,01 |  | 0,02 |
| Котельная №11 | 1 192,68 |  | 1 192,68 |  | 1 192,68 |  | 1 192,68 |  | 1 192,68 |  | 1 192,68 |  | 942,24 |  | 942,24 |  | 942,24 |  | 942,24 |  | 942,24 |  | 942,24 |  | 942,24 |  | 942,24 |  | 942,24 |  | 942,24 |  | 0,28 |
| Котельная №12 | 225,65 |  | 225,65 |  | 225,65 |  | 225,65 |  | 225,65 |  | 225,65 |  | 225,65 |  | 99,05 |  | 99,05 |  | 99,05 |  | 99,05 |  | 99,05 |  | 99,05 |  | 99,05 |  | 99,05 |  | 99,05 |  | 0,05 |
| Котельная №13 | 211,17 |  | 211,17 |  | 211,17 |  | 211,17 |  | 211,17 |  | 168,71 |  | 168,71 |  | 168,71 |  | 168,71 |  | 168,71 |  | 168,71 |  | 168,71 |  | 168,71 |  | 168,71 |  | 168,71 |  | 168,71 |  | 0,05 |
| Котельная №14 | 855,71 |  | 855,71 |  | 855,71 |  | 855,71 |  | 855,71 |  | 855,71 |  | 676,35 |  | 676,35 |  | 676,35 |  | 676,35 |  | 676,35 |  | 676,35 |  | 676,35 |  | 676,35 |  | 676,35 |  | 676,35 |  | 0,33 |
| Котельная №17 | 108,24 |  | 108,24 |  | 108,24 |  | 108,24 |  | 108,24 |  | 108,24 |  | 108,24 |  | 108,24 |  | 94,52 |  | 94,52 |  | 94,52 |  | 94,52 |  | 94,52 |  | 94,52 |  | 94,52 |  | 94,52 |  | 0,04 |
| Котельная №30 | 1 009,53 |  | 1 009,53 |  | 1 009,53 |  | 727,46 |  | 727,46 |  | 727,46 |  | 727,46 |  | 727,46 |  | 727,46 |  | 727,46 |  | 727,46 |  | 727,46 |  | 727,46 |  | 727,46 |  | 727,46 |  | 727,46 |  | 0,24 |
| Котельная №31 | 1 318,09 |  | 1 318,09 |  | 1 318,09 |  | 1 318,09 |  | 1 318,09 |  | 1 318,09 |  | 1 318,09 |  | 1 045,48 |  | 1 045,48 |  | 1 045,48 |  | 1 045,48 |  | 1 045,48 |  | 1 045,48 |  | 1 045,48 |  | 1 045,48 |  | 1 045,48 |  | 0,31 |
| Котельные взамен ведомственной котельной РААЗ (аренда ООО "Смоленсктепло") |  |  |  |  |  |  | 16 424,92 |  | 16 424,92 |  | 16 424,92 |  | 16 424,92 |  | 16 424,92 |  | 16 424,92 |  | 16 424,92 |  | 16 424,92 |  | 16 424,92 |  | 16 424,92 |  | 16 424,92 |  | 16 424,92 |  | 16 424,92 |  | 3,91* |

* - указана прогнозная величина на конец прогнозируемого периода