|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 27.06.2022 № 892 |
| --- | --- |

Перечень

зданий и сооружений,  передаваемых в аренду

ООО «Водоснабжение водоотведение Смоленск»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес местоположения | Количество (штук) | Занимаемая площадь (кв.м); протяженность (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная насосная станция № 5 (кадастровый номер 67:15:0321103:71) | Смоленская область, г. Рославль, ул. Энгельса д.20 |  | 74,1 |
| 2 | Расходомер ультразвуковой с накладными излучателями АКРОН-02 |  | 1 |  |
| 3 | Агрегат СД 160/45 с двигателем 37*1500 |  | 4 |  |
| 4 | Щит управления |  | 1 |  |
| 5 | Шкаф со счетчиком |  | 1 |  |
| 6 | Устройство плавного пуска |  | 2 |  |
| 7 | Щит освещения |  | 1 |  |
| 8 | Тельфер г/п 2 т |  | 2 |  |
| 9 | Кран-балка г/п 2 т |  | 1 |  |
| 10 | Дренажный насос |  | 1 |  |